广州深华提供上海美谱达可见分光光度计V-1100D质量过硬价廉物美。

上海美谱达可见分光光度计V-1100D主要特点：  
1. 宽大的样品室，可容纳10—100mm各种规格的比色皿；   
2. 设计独特的光学系统、高性能全息光栅和接收器确保仪器具有优良的性能指标；   
3. 采用4位LCD液晶显示器，读书直观、准确   
4. 应用最新的微机处理技术使操作更为方便   
5. 仪器自动调0%T和100%T,手动设置波长   
6. RS-232信号输出接口，可选配美谱达应用软件对仪器进行联机操作，并可对实验数据进行分析处理  

上海美谱达可见分光光度计V-1100D技术参数：  
仪器型号：V-1100 D  
波长范围：325-1000nm   
光谱带宽：4nm   
波长准确度：±2nm   
波长重复性：1nm   
光度准确度：±0.5%T   
光度重复性：0.2%T   
杂散光：0.2%T（340nm处）   
稳定性：±0.002A/h(500nm处)   
显示方式：128*64位点阵晶显示器  ,最小分辨率0.5nm  
吸光度范围：-0.3-3.0A，0-200%T   
检测器： 进口硅光二极管   
光源： 进口品牌钨灯   
键盘： 触摸式按键   
数据输出： RS-232标准接口   
打印输出： 并口   
电源： AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz   
仪器尺寸： 450*360*160mm   
机重量： 10kg  

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果