广州深华公司提供的赛多利斯CombicsCAH*E*高精度工业秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯CombicsCAH*E*高精度工业秤主要特点：
1.超级单体传感器系统

2.高过载保护能力

3.2种不锈钢显示控制器提供不同功能

4.显示控制单元IP67防护，平台IP65防护

5.isoTEST自动内部砝码校正

赛多利斯CombicsCAH*E*高精度工业秤技术指标：

| 型号 | 量程(kg) | 可读性(g) | 台面尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAH1E-16ED-H | 16 | 0.1 | 400×300 |
| CAH3E-16ED-H | 16 | 0.1 | 400×300 |
| CAH1E-34ED-H | 34 | 0.1 | 400×300 |
| CAH3E-34ED-H | 34 | 0.1 | 400×300 |
| CAH1E-64ED-S | 64 | 1 | 400×300 |
| CAH1E-64ED-H | 64 | 0.1 | 400×300 |
| CAH3E-64ED-S | 64 | 1 | 400×300 |
| CAH3E-64ED-H | 64 | 0.1 | 400×300 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。