广州深华公司提供的赛多利斯EB-X系列经济型防爆秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯EB-X系列经济型防爆秤主要特点：
1.适用于防爆1区，ATEX：II 2 G Ex ib IIC T4; FM/CSA：CLI, DIV1, GP A, B, C, D T4

2.背光显示，加速称量技术可快速得到称量结果(< 1.5 s)

3.标配RS232接口

4.200%的超强过载能力和抗侧向冲击能力

5.带有各种应用程序：计数、单位切换、百分比称量、预置皮重、重计算、总计、毛重/净重切换、动物称量等

6.防护等级IP54

7.安全区域使用609308-011电源，防爆区域使用YPS03-XDR电源，也可使用防爆充电电池iYRB02-X

赛多利斯EB-X系列经济型防爆秤技术指标：

| 型号 | 量程(kg) | 可读性(g) | 高分辨率可调(g) | 平台尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EB6DCE-IX | 6 | 0.2 | 0.1 | 320×240 |
| EB15DCE-IX | 15 | 0.5 | 0.2 | 320×240 |
| EB35EDE-IX | 35 | 1 | 0.5 | 400×300 |
| EB60EDE-IX | 60 | 2 | 1 | 400×300 |
| EB60FEG-IX | 60 | 2 | 1 | 500×400 |
| EB150FEG-IX | 150 | 5 | 2 | 500×400 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。