广州深华公司提供的赛多利斯Miras全不锈钢工业秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯Miras全不锈钢工业秤主要特点：
1.拥有坚固的结构和过载保护，适合各种工业应用

2.带背景光的显示屏，25mm超大字符，即使在微弱光线下也能得到清晰的读数

3.显示单元防护等级IP65，秤台防护等级IP67

4.可选可充电电池和交流电供电的不同版本

赛多利斯Miras全不锈钢工业秤技术指标：

Miras全不锈钢工业秤提供以下1种显示控制器

| IW2S | 6键面板 带琥珀色背光大LCD显示，25 mm超大字符 可选RS232接口，连接电脑或打印机 应用程序：称重、计数、检重、单位转换、毛重/净重切换 |
| --- | --- |

Miras全不锈钢工业秤完全使用AISI 304不锈钢制造

| 型号 | 量程(kg) | 可读性-B(g) | 可读性-R(g) | 可读性-L(g) | 台面尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3DC | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 320×240 |
| 1-6DC | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 320×240 |
| 1-6ED | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 400×300 |
| 1-15DC | 15 | 5 | 2 | 1 | 320×240 |
| 1-15ED | 15 | 5 | 2 | 1 | 400×300 |
| 1-30ED | 30 | 10 | 5 | 2 | 400×300 |
| 1-30FE | 30 | 10 | 5 | 2 | 500×400 |
| 1-60FE | 60 | 20 | 10 | 5 | 500×400 |
| 1-150FE | 150 | 50 | 20 | 10 | 500×400 |
| 1-150GF | 150 | 50 | 20 | 10 | 650×500 |
| 1-150IG | 150 | 50 | 20 | 10 | 800×600 |
| 1-300GF | 300 | 100 | 50 | 20 | 650×500 |
| 1-300IG | 300 | 100 | 50 | 20 | 800×600 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。