广州深华公司提供的赛多利斯Miras工业秤质量过硬，物美价廉。

赛多利斯Miras工业秤主要特点：
1.拥有坚固的结构和过载保护，适合各种工业应用

2.带背景光的显示屏，25mm超大字符，即使在微弱光线下也能得到清晰的读数

3.防护等级IP65

4.可选可充电电池或者交流电供电的不同版本

赛多利斯Miras工业秤技术指标：

Miras工业秤提供以下1种显示控制器

| IW2P | 6键面板 带琥珀色背光大LCD显示，25 mm超大字符 可选RS232接口，连接电脑或打印机 应用程序：称重、计数、检重、单位转换、毛重/净重切换 |
| --- | --- |

Miras工业秤框架喷塑，800×800以下秤盘为不锈钢制造，800×800 mm及以上秤盘高温喷塑

| 型号 | 量程(kg) | 可读性-B(g) | 可读性-R(g) | 可读性-L(g) | 台面尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3DC | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 320×240 |
| 1-3ED | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 400×300 |
| 1-6DC | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 320×240 |
| 1-6ED | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 400×300 |
| 1-15DC | 15 | 5 | 2 | 1 | 320×240 |
| 1-15ED | 15 | 5 | 2 | 1 | 400×300 |
| 1-30DC | 30 | 10 | 5 | 2 | 320×240 |
| 1-30ED | 30 | 10 | 5 | 2 | 400×300 |
| 1-30FE | 30 | 10 | 5 | 2 | 500×400 |
| 1-60ED | 60 | 20 | 10 | 5 | 400×300 |
| 1-60FE | 60 | 20 | 10 | 5 | 500×400 |
| 1-150FE | 150 | 50 | 20 | 10 | 500×400 |
| 1-150GF | 150 | 50 | 20 | 10 | 650×500 |
| 1-150IG | 150 | 50 | 20 | 10 | 800×600 |
| 1-300FE | 300 | 100 | 50 | 20 | 650×500 |
| 1-300GF | 300 | 100 | 50 | 20 | 650×500 |
| 1-300HH | 300 | 100 | 50 | 20 | 700×700 |
| 1-300IG | 300 | 100 | 50 | 20 | 800×600 |
| 1-600GF | 600 | 200 | 100 | 50 | 650×500 |
| 1-600HH | 600 | 200 | 100 | 50 | 700×700 |
| 41-600IG | 600 | 200 | 100 | 50 | 800×600 |
| 4-600LL | 600 | 200 | 100 | 50 | 1000×1000 |
| 4-600NL | 600 | 200 | 100 | 50 | 1250×1000 |
| 4-600NN | 600 | 200 | 100 | 50 | 1250×1250 |
| 4-600RN | 600 | 200 | 100 | 50 | 1500×1250 |
| 4-600RR | 600 | 200 | 100 | 50 | 1500×1500 |
| 4-600WR | 600 | 200 | 100 | 50 | 2000×1500 |
| 4-1000LL | 1000 | 500 | 200 | 100 | 1000×1000 |
| 4-1000NL | 1000 | 500 | 200 | 100 | 1250×1000 |
| 4-1000NN | 1000 | 500 | 200 | 100 | 1250×1250 |
| 4-1000RN | 1000 | 500 | 200 | 100 | 1500×1250 |
| 4-1000RR | 1000 | 500 | 200 | 100 | 1500×1500 |
| 4-1000WR | 1000 | 500 | 200 | 100 | 2000×1500 |
| 4-1500LL | 1500 | 500 | 200 | 100 | 1000×1000 |
| 4-1500NL | 1500 | 500 | 200 | 100 | 1250×1000 |
| 4-1500NN | 1500 | 500 | 200 | 100 | 1250×1250 |
| 4-1500RN | 1500 | 500 | 200 | 100 | 1500×1250 |
| 4-1500RR | 1500 | 500 | 200 | 100 | 1500×1500 |
| 4-1500WR | 1500 | 500 | 200 | 100 | 2000×1500 |
| 4-3000LL | 3000 | 100 | 500 | 200 | 1000×1000 |
| 4-3000NL | 3000 | 1000 | 500 | 200 | 1250×1000 |
| 4-3000NN | 3000 | 1000 | 500 | 200 | 1250×1250 |
| 4-3000RN | 3000 | 1000 | 500 | 200 | 1500×1250 |
| 4-3000RR | 3000 | 1000 | 500 | 200 | 1500×1500 |
| 4-3000WR | 3000 | 1000 | 500 | 200 | 2000×1250 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。