氨氮测定仪 NH-5N型

技术参数：

- 测量范围：0.02-25mg/L

2、基本误差： ±3%(F.S)
3、重复性  ：≤2%
4、外形尺寸：282mm×237mm×102mm
5、供电电源: 220V

产品特点：

1. 用进口高性能、长寿命、高亮度光源，配以高稳定性光学系统，使仪器重复性、精度更高。
2. 用高性能、低功耗单片机及大屏幕LCD，汉字菜单，操作方便，显示直观。
3. 记录可保存及查询，断电不丢失。

产品配制清单：

主机1台、试剂1套、比色管10支，电源线一根，试管架一个，使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。