ORP-2096在线ORP分析仪

ORP-2096系列微电脑工业控制仪表是用于测试溶液ORP值的精密仪表，其功能全.性能稳定.操作简便等特点，使其成为工业企业测试和控制pH领域的理想仪表。

LCD(液晶)显示、采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程转换、仪表精度高，重复性好。

技术参数

- 测量范围：-1999～+1999mV

- 分辨率：1mV

- 精确度：1mV ，±0.03℃

- 稳定性：≤3mV/24h

- ORP标准液:6.86  4.01

- 控制范围：-1999～+1999mV

- 自动温度补偿：0～100℃(pH)

手动温度补偿：0～80℃(pH)

- 信号输出：4～20 mA 的隔离保护输出

- 通讯接口：RS485选配

- 控制接口：ON／OFF继电器输出接点

- 继电器承受负载：最大交流240V  5A

最大交流115V  10A

- 继电器迟滞量：可自由调整

- 电流输出负载：	允许最大负载为750

- 讯号输入阻抗：≥1×1012Ω

- 绝缘电阻: ≥20M

- 讯号输入阻抗：	≥3×1011

- 工作电压：	220V22V、50Hz0.5Hz

18.仪表尺寸：96（长）×96（宽）×115（深） mm

19.开孔尺寸：91×91mm

20.重量：0.6Kg

21.仪器的工作条件：

①环境温度：(0 ~ 60)℃

②空气相对湿度：≤90%

③除地球磁场外周围无强磁场干扰