LTURB-3B型精密低浊度仪

技术指标

- 测量范围： 0～200NTU

- 示值误差：≤± 2 % (满量程)

- 重现性  ：≤ ± 2 % (满量程)

- 最小分辨率：0.01 NTU
  每小时漂移：＜ 0.1 NTU
  外形尺寸:266×200×130mm 
  重量:4kg

- 仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行：
  ⑴ 环境温度: 5～40℃    
  ⑵ 相对湿度: ≤70%
  ⑶ 供电电源: AC(220±10%)V； 50Hz
  ⑷ 避免强光直接照射，无显著的振动及强电磁干扰

仪器特点

1、利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。

2、大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。

3、可保存标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。

4、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

5、采用高性能、低功耗16位单片机系统，性能极佳。

配制清单

主机1台、比色皿2只，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。