广州深华公司提供的奥豪斯STARTER 3100C实验室电导率仪 质量过硬，物美价廉。

奥豪斯STARTER 3100C实验室电导率仪主要特点：

1.STARTER 3100C是0.5级的电导率仪。操作简便，集成了多种功能；可广泛应用于科学研究，环境监测，食品饮料等各个行业。符合中国相关标准规范(CMC许可证)，符合CE认证，生产符合ISO9001标准。

2.标配自动温补的四环电导电极，测量范围广

3.独立支架易于安装，可任意放置，具多种使用功能

4.99组存储，RS232可连接奥豪斯打印机打印，符合GLP/GMP要求

奥豪斯STARTER 3100C实验室电导率仪技术指标：

| 计量技术参数 | STARTER 3100C | STARTER 300C |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.00 µS/cm…199.9 mS/cm | 0.00 µS /cm ～199.9 mS/cm |
| 仪器级别 | 0.5级 | 0.5级 |
| 电子测量范围 | 0.00 µS/cm…199.9 mS/cm 0.1 mg/l…199.9 g/l (TDS) 0.00 ... 100.0 psu(盐度) -10 ˚C…125 ˚C | 0.0 µS/cm…199.9 mS/cm 0.1 mg/l…199.9 g/l (TDS) 0 ˚C…100 ˚C |
| 分辨率 | 自动分档 0.1 ˚C | 自动分档 0.1 ˚C |
| 误差限 | ± 0.5 % F.S. ± 0.3 ˚C | ± 0.5 % F.S. ± 0.3 ˚C |
| 校准 | 1 点 4 种预设标准液 | 1 点 3 种预设标准液 |
| 电源 | 110-240V/50Hz, 12 V DC | 4 x AAA 7号电池 > 250 工作小时 |
| 尺寸/重量 | 大约 220 x 175 x 78 mm / 0.75kg | 大约 90 W x 170 D x 35 H mm / 0.16 kg (不含电池) |
| 显示器 | 液晶显示器 | 液晶显示器 |
| 温度补偿 | 线性：0.00 %/˚C…10.00 %/˚C 参比温度： 20 与25 ˚C | 线性：0.00 %/˚C…10.00 %/˚C 参比温度： 20 与25 ˚C |
| 输入 | Mini-Din | Mini-Din |
| 防水防尘等级 | NA | IP54 |
| 存储 | 99组数据，最后校准电极常数 | 30组数据，最后校准电极常数 |
| 外壳材料 | ABS | ABS |

奥豪斯STARTER 3100C实验室电导率仪标准配置：

实验室电导率仪STARTER 3100C /B  订货号：30046376

●	STARTER 3100C 主机仪表

●	12V DC 电源

●	独立电极支架

●	1413 µs/cm; 12.88 ms/cm参考液各一小瓶(约20ml)

实验室电导率仪STARTER 3100C /F  订货号：30046377

●	STARTER 3100C主机仪表

●	12V DC电源

●	独立电极支架

●	1413 µs/cm; 12.88 ms/cm参考液各一小瓶 (约20ml)

●	STCON3 四环电导电极

●	仪表保护罩

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。