广州深华公司提供的奥豪斯MB25水份分析仪质量过硬，物美价廉。

奥豪斯MB25水份分析仪主要特点：

1.背亮式液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮，并提供丰富的测定信息

2.卤素灯管加热防水可有效缩短加热时间，简单并易于清理的加热腔可满足您频繁使用和减少维护成本。

3.加热腔体的设计方便清理，紧凑型设计能有效的节约空间。

奥豪斯MB25水份分析仪技术指标：

| 型号 | MB23 | MB25 |
| --- | --- | --- |
| 量程(g) | 110 | 110/99 |
| 可读性(g) | 0.01 | 0.01/0.005 |
| 可读性(>10g样品)(%) | 0.1% | 0.05% |
| 重复性(3g样品)(%) | 0.3% | 0.2% |
| 重复性(10g样品)(%) | 0.2% | 0.05% |
| 最小样品量(g) | 0.5 |
| 建议样品量(g) | 3~20 |
| 秤盘尺寸(mm) | ø90 |
| 升温程序 | 标准 |
| 环境操作温度(˚C) | 10˚C~30˚C |
| 通讯 | 双向RS232 |
| 终点控制 | 定时、自动 |
| 加热温度范围(˚C) | 50˚C到160˚C (间隔5˚C) |
| 显示内容 | 水分%、固体%、重量、时间、温度 |
| 加热时间 | 1~60分钟间隔为30秒，60~90分钟间隔为1分钟 |
| 外形尺寸(宽*高*长)(mm) | 165*127*280 |
| 净重(kg) | 2.1 |
| 总重(kg) | 4.15 | 4.2 |
| 样品盘手柄 | 标配 | 标配 |
| 加热源 | 红外加热 | 卤素灯 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。