广州深华公司提供的奥豪斯STARTER 2100 /3C PRO通用实验室PH计质量过硬，物美价廉。

奥豪斯STARTER 2100 /3C PRO 通用实验室PH计主要特点：
1.测量精度0.01pH，操作非常容易简单；自带快速操作指南

2.自动识别缓冲液，自动与手动温度补偿

3.独立支架易于安装，可任意放置，具多种使用功能

4.超乎想象的性价比，质量长期稳定可靠

奥豪斯STARTER 2100 /3C PRO 通用实验室PH计技术指标：

| 计量技术参数 | 电子单元测量范围：（0.00~14.00）pH 测量范围：（0~14）pH，（-1999~1999）mV 仪器级别：0.01级 |
| --- | --- |
| 电子测量范围 | 0.00…14.00pH；-1999…1999mV；0℃…100℃ |
| 分辨率 | 0.01pH；1mV；0.1℃ |
| 准确度 | ±0.01pH；±1mV；±0.5℃ |
| 缓冲液组 | 1组（4.00；6.86；9.18） |
| 校准 | 2点 |
| 存储 | 最近一次校准数据（零电位与斜率） |
| 电源 | 110~240V/50Hz，DC12V |
| 尺寸 重量 | 约220W×175D×78H mm/0.75kg |
| 显示器 | 液晶 |
| 输入 | BNC，阻抗＞10e+12Ω；Cinch，NTC30kΩ |
| 参比电极输入 | 2mm香蕉插座 |
| 温度补偿 | ATC&MTC |
| 外壳 | ABS |

奥豪斯STARTER 2100 /3C PRO 通用实验室PH计标准配置：

| 实验室pH计STARTER 2100 /3C Pro-B | 订货号：30067630 | ●STARTER 2100 主机仪表 ● 12V DC 电源 ● 独立电极支架 |
| --- | --- | --- |
| 实验室pH计STARTER 2100 /3C Pro | 订货号：30067631 | ●STARTER 2100 主机仪表 ● 12V DC 电源 ● 独立电极支架 ● pH缓冲液粉剂套件(4.00; 6.86; 9.18) ● ST210 二合一可充液电极 |
| 实验室pH计STARTER 2100 /3C Pro-F | 订货号：30067632 | ●STARTER 2100 主机仪表 ● 12V DC 电源 ● 独立电极支架 ● pH缓冲液粉剂套件(4.00; 6.86; 9.18) ● ST210 二合一可充液电极 ● STTEMP30 独立温度电极 |

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。