广州深华公司提供的奥豪斯STARTER 300D便携溶氧仪质量过硬，物美价廉。

奥豪斯STARTER 300D便携溶氧仪主要特点：
1.原电池原理，IP54防水防尘，30组存储数据与人性化菜单设计带来更多便利

2.支脚可立可卧，按键紧凑，皮纹防滑，单手可操作

3.屏显内容丰富实用，软件菜单直观方便

4.无需预热等待，随时都可使用

奥豪斯STARTER 300D便携溶氧仪技术指标：

| 型号 | STARTER 300D |  |
| --- | --- | --- |
| 计量技术参数 | 测量范围：(0.00-19.99)mg/L 示值误差：±0.30mg/L |  |
| 测量范围 | % | 0.0-199.9%；200-400% |
|  | mg/L | 0.00-19.99mg/L;20.0-45.0mg/L |
|  | ppm | 0.00 ~19.99; 20.0 ~ 45.0ppm |
|  | Temp | 0-50℃ |
| 测量分辨率 | % | 0.1%；1% |
|  | mg/L | 0.01mg/L;0.1mg/L |
|  | ppm | 0.01ppm; 0.1 ppm |
|  | Temp | 0.1℃ |
| 大气压范围 | mmHg | 375-825mmHg |
|  | mbar | 500-1100mbar |
|  | hPa | 500-1100hPa |
| 大气压分辨率 | mmHg | 1mmHg |
|  | mbar | 1mbar |
|  | hPa | 1hPa |
| 测量精度 | ±1%；±0.3℃ |  |
| 盐度补偿范围；分辨率 | 0.0 ~ 40.0 ppt, 0.1 ppt |  |
| 校准 | 1点和2点校准 |  |
| 电源 | 4节7号电池，6V DC,5mA,约250小时 |  |
| 尺寸 | 90Wx170Dx35Hmm |  |
| 重量 | 0.18kg |  |
| 显示屏 | 液晶 |  |
| IP防护等级 | IP54 |  |
| 温度补偿 | ATC或MTC,Cinch接口,NTC30kΩ |  |
| 材料 | 外壳 | 增强型ABS |
|  | 窗体 | PMMA（聚甲基丙烯酸甲脂） |
|  | 按键 | PET膜 |
| 环境条件 | 温度 | 5-40℃ |
|  | 相对湿度 | 5%-80%（无冷凝） |
|  | 海拔 | 最高2000米 |

奥豪斯STARTER 300D便携溶氧仪标准配置：

便携式溶解氧测定仪STARTER 300D /B (不含电极)  订货号：83034013

● STARTER 300D主机仪表

● IP54防水防尘套件

● 腕带

● 电极夹

● 4节7号电池

便携式溶解氧测定仪STARTER 300D (含电极)  订货号：83034012

● STARTER 300D主机仪表

● IP54防水防尘套件

● 腕带

● 电极夹

● 4节7号电池

● STDO11原电池溶解氧电极

● STTEMP30温度电极

STDO11 溶解氧电极 订货号：30031638

● 1.1米电极线

STTEMP30 订货号：83032959

● 温度电极(NTC30KΩ)

便携包 订货号：30031635

● 便携野外工作包

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。