广州深华公司提供的奥豪斯STARTER 300 便携PH计质量过硬，物美价廉。

奥豪斯STARTER 300 便携PH计主要特点：
1.测量精度0.01pH,IP54防水防尘，30组存储数据带来更多便利

2.独特的笑脸、平脸、哭脸的电极状态提示，一目了然

3.支脚可立可卧，按键紧凑，皮纹防滑，单手可操作

4.人性化菜单设计，让操作更舒心

奥豪斯STARTER 300 便携PH计技术指标：

| 型号 | STARTER 300 |
| --- | --- |
| 计量技术参数 | （0.00~14.00）pH；(-1999~1999)mV；0.01级 |
| 电子测量范围 | 0.00…14.00pH ；–1999…1999mV ；0 ˚C…100 ˚C |
| 分辨率 | 0.01pH；1mV；0.1℃ |
| 误差限 | ±0.01pH；±1mV；±0.5℃ |
| 校准 | 3点 1种自定义缓冲液 |
| 数据库 | 30个测量数据 最近一次校准数据 |
| 电源 | 4xAAA7号电池；＞500工作小时 |
| 尺寸/重量 | 90Wx170Dx35H mm /0.18kg(无电池) |
| 显示器 | 液晶 |
| 输入 | BNC,阻抗＞10e+12Ω Cinch,NTC30KΩ |
| 温度补偿 | ATC﹠MTC |
| IP保护 | IP54 |
| 外壳 | ABS |

奥豪斯STARTER 300 便携PH计标准配置：

便携式pH计STARTER 300 /B 订货号：83032227

● STARTER 300 主机仪表

● IP54 防水防尘套件

● 腕带

● 电极夹

● 4节7号电池

便携式pH计STARTER 300 订货号：83033983

● STARTER 300D 主机仪表

● IP54 防水防尘套件

● 腕带

● 电极夹

● 4节7号电池

● ST320 三合一凝胶电极

● (4.00; 6.86; 9.18) pH缓冲液粉剂套件

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。