广州深华公司提供的奥豪斯MB45水分测定仪质量过硬，物美价廉。

奥豪斯MB45水分测定仪主要特点：
1.MB45卓越型快速水分测定仪采用卤素灯加热，升温迅速，加热均匀；清晰的液晶显示，智能化的软件设计，人性化的键盘布局，使操作过程简单直观；同时具备测量精度高、重复性好的特点，确保称量结果的可靠性；同时符合GLP规范的打印设定和数据输出。

2.点阵式LCD显示屏方便用户进行操作和设置，可显示：%水分，%固体，%回潮，时间，温度，重量测试ID，干燥曲线，统计数据。

3.卤素灯管加热，四种加热方式，加热温度50ºC 至 200ºC，1ºC递增。

4.四种的自动加热模式，可实现一步式加热，简单的设置时间，温度和开始。

奥豪斯MB45水分测定仪技术指标：

| 型号 | MB35 | MB45 |
| --- | --- | --- |
| 量程(g) | 35 | 45 |
| 可读性(g) | 0.01%/0.001g | 0.01%/0.001g |
| 重复性(标准偏差)(%) | 3g样品：±0.18% 10g样品：±0.05% | 3g样品：±0.05% 10g样品：±0.015% |
| 水份测定范围 | 0.05%~100% | 0.01%~100% (回潮模式：0.01%~1000%) |
| 加热时间设定范围 | 1-120分钟(60分钟内间隔30秒， 60~120分钟间隔1分钟) | 1-120分钟(间隔10秒) |
| 温度范围 | 50˚C至160˚C(间隔5˚C) | 50˚C至200˚C(间隔1˚C) |
| 加热模式 | 标准 | 快速、标准、温和、阶梯 |
| 关机模式 | 定时、自动 | 手动、定时、自动(3种模式)，自定义 |
| 操作温度范围(˚C) | 10-40 |
| 显示屏 | 背光LCD显示, 128x64点阵 |
| 显示内容 | %水份，时间，温度，重量(g) | %水份，%固体，%回潮，时间，温度， 重量(g)，编号，干燥曲线，统计数据 |
| 显示语言 | 英、法、西班牙 | 英、德、法、意、西班牙 |
| 秤盘尺寸(mm) | Ø90 |
| 外形尺寸(宽x高x长)(mm) | 190x152x360 |
| 净重(kg) | 4.6 |
| 毛重(kg) | 6.4 |
| 样品盘手柄 | 选配 | 标配 |
| 加热源 | 卤素灯 | 卤素灯 |

所有型号通过CE, CSA/UL, FCC认证

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。