全自动生物柴油氧化安定性测定仪FDR-4781

适用范围

全自动生物柴油氧化安定性测定仪参照EN14112标准制造，适用于未精练的和精炼的动、植物油脂的氧化稳定性测试，可用于比较添加到油脂中的抗氧化剂的抗氧化效率（挥发性脂肪酸及不稳定的酸性氧化产物的存在影响测量结果的准确性），是目前国内最先进的检测设备。

功能特点

1、全自动生物柴油氧化安定性测定仪采用大屏幕液晶显示，中文友好界面

2、全自动生物柴油氧化安定性测定仪采用FDR富兰德控温系统，精度高，稳定性好

3、全自动生物柴油氧化安定性测定仪采用智能检测模块，自动检测、保存、打印结果

4、全自动生物柴油氧化安定性测定仪采用超温超压保护功能，保护实验室的安全

5、全自动生物柴油氧化安定性测定仪采用空气干燥装置，环保

技术参数

1、适用标准：EN14112
2、控温方式：采用FDR富兰德控温系统
3、气源方式：进口气泵，低噪音
4、工作温度：常温～150℃;±0.1℃,配置专家自镇定系统
5、显示方式: 大屏幕液晶工控机自动记录，实时显示油脂氧化过程及诱导期的电导率
6、工作电源：AC220V±10%   50HZ
7、结果处理： 自动测量、储存、打印  
8、工作单元：2管（可以根据客户需求）