|  |
| --- |
|  **实验室纯净水供应设备**  |
|  |
| **应 用 范 围:****EMFUTUR Water Lab**- Ultra high purity water machine.超纯度净水机**Applications** 应用HPLC, ICP-MS analysis 高效液相色谱法，电感耦合等离子体质谱分析TOC analysis 有机碳分析Organic analysis 有机物的分析CF-AAS 原子吸收分光光度法分析Toxicology research 毒性物质的研究Capillary electrophoresis 毛细管电泳法Environmental analysis, etc.环境分析等等 |  |
| EMFUTUR Water Lab Equipment Offer |
|  | **性 能 指 标:****产出Output(25°C) /** 24 Liters/hour, **功率 /** 240 W**流量(with pressure 压力槽) /** >1.5Liters/minute**纯净水的电阻率(25°C) /** 18.2MΩ**有机碳\*/** 3ppb**内毒素 /** <0.001EU/ml **细菌 /** <1CFU/ml**颗粒(>0.1µm) /** <1/I **重金属离子/** <0.1ppb **2阶段的反渗透水的导电** **给水要求 /** 5-45°C, pressure:1.0-4.0Kgf/cm2**尺寸和重量 /** Length×Width× Height: 545×470×610mm / Weight: about 20Kg**电压 /** AC110-220V,50/60Hz |