|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实验室纯净水供应设备** | | |
|  | | |
| **应 用 范 围:**  **EMFUTUR Water Lab**- Ultra high purity water machine.超纯度净水机  **Applications** 应用 HPLC, ICP-MS analysis 高效液相色谱法，电感耦合等离子体质谱分析 TOC analysis 有机碳分析 Organic analysis 有机物的分析 CF-AAS 原子吸收分光光度法分析 Toxicology research 毒性物质的研究 Capillary electrophoresis 毛细管电泳法 Environmental analysis, etc.环境分析等等 |  | |
| EMFUTUR Water Lab Equipment Offer | | |
|  | | **性 能 指 标:**  **产出Output(25°C) /** 24 Liters/hour,  **功率 /** 240 W  **流量(with pressure 压力槽) /** >1.5Liters/minute  **纯净水的电阻率(25°C) /** 18.2MΩ**有机碳\*/** 3ppb  **内毒素 /** <0.001EU/ml  **细菌 /** <1CFU/ml  **颗粒(>0.1µm) /** <1/I  **重金属离子/** <0.1ppb  **2阶段的反渗透水的导电**  **给水要求 /** 5-45°C, pressure:1.0-4.0Kgf/cm2  **尺寸和重量 /** Length×Width× Height: 545×470×610mm / Weight: about 20Kg  **电压 /** AC110-220V,50/60Hz |