（普级型）PHS-25C、2C、3C 型 酸度计

性能特点

（普级型）PHS 型 pH 计是一台数字显示 pH 计，它采用白色背光，可同时显示 pH 值、或电位（ mV ）值。该仪器适用于大专院校、研究院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室取样测定水u溶液的 pH 值和电位（ mV ）值。

技术参数

| 仪器型号 | PHS-25C | PHS-2C | PHS-3C |
| --- | --- | --- | --- |
| pH测量范围 | 0.00 ~14.00pH | 0.00 ~14.00pH | 0.00 ~14.00pH |
| pH测量精度 | ±0.05pH | ±0.02pH | ±0.01pH |
| 分辨率 | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
| mV测量范围 | 0 ~±1999mV | 0 ~±1999mV | 0~±1999mV |
| mV测量精度 | ±10mV | ±10mV | ±2mV |
| 分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV |
| 温度补偿范围 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
| 标准缓冲溶液 | pH4.00； PH6.86； pH9.18, |
| 电源类型 | 稳压电源适配器,或电源线 |
| 外型尺寸 | 220mm×200mm×85mm |
| 重量 | 约1KG |

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰2355456204@qq.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204