便携式纺织原料水分仪

产品详细介绍：

精泰牌JT-T型纺织原料水份仪，设计轻便小巧，便于测试人员携带于现场操作，因此也成为便携式纺织原料水分仪；仪器可用于纺织品的水分测定，同时也称为纺织品水分测定仪。

JT-T纺织原料水分仪广泛应用于皮革、皮革制品、布料、服装、纱线、轴线、筒子纱、纺织品等需要快速测定水分（回潮率）的行业。

便携式JT-T纺织原料水分仪特点：

1、JT-T纺织原料水分仪，采用高周波原理，液晶数字显示，探头与主机合为一体。

2、JT-T纺织原料水分仪检测布料、纱线、纺织品等的水分含量时，只需将仪器探头靠在被测量物表面即可测定出其含水率，测定快速，一秒即可完成。

3、JT-T纺织原料水分仪性能稳定、测定准确，且对被测量物表面无任何破坏作用。

4、JT-T纺织原料水分仪体积小、重量轻，可随身携带于现场进行快速检测，是现场检测人员检测水分含量的好帮手。

便携式JT-T纺织原料水分仪，纺织品水分测定仪技术参数：

◎测量水分范围：0 ～ 40%

◎使用环境： -5℃～+60℃

◎精度：±0.5%

◎响应时间：1秒

◎显示方式：LCD液晶数字显示

◎高周波扫描深度：50mm

◎档位转换：0-10位

◎电源：9V（6F22型）积层电池一节

◎体积：160×60×27（mm）

◎重量：200克

售后服务：该JT-T纺织品水分测定仪保修壹年，终身维护。

联系电话：15189996616

联系人：张炎

邮箱：zy@jingtaiyiqi.cn

公司网址：www.jingtaiyiqi.cn

市场价：1800元含税