润滑油不溶物测定仪FDH-6131

适用范围

可用于舰艇润滑油不溶物的快速测定。

功能特点

1、润滑油不溶物测定仪采用液晶显示、中文操作界面
2、润滑油不溶物测定仪采用单片机自动控制，实验过程无需人工值守
3、润滑油不溶物测定仪实验检测各种参数的变化，自动检测结果
4、润滑油不溶物测定仪具有自我诊断功能，提示操作功能

技术参数

1、测试范围：0～3%
2、试样量，1ml
3、测试时间， ≤3min 
4、测试精度：符合GB/T8926中要求
5、工作电压：220VAC
6、外形尺寸：181mm×253mm×95mm
7、重量：3kg