GPE100、GPE200、GPE300玻璃PH电极

一、技 术 参 数：

型       号：GPE100玻璃PH电极

测 量 范 围：0-14PH

温 度 范 围：0-90℃

特点及范围 ：玻璃外壳，凝胶KCL专用防水接头，半圆敏感膜。

易清洗，用于一般工业，实验室场合。

型       号：GPE200玻璃PH电极

测 量 范 围：0-14PH

温 度 范 围：0-90℃

特点及范围 ：大面积聚四氟乙烯环形液接触面，有利于降低电阻。

低阻敏感膜，专用防水接头，可用于高纯水。

型       号：GPE300玻璃PH电极

测 量 范 围：2-12PH

温 度 范 围：5-80℃

特点及范围 ：锥形敏感膜，可用于土壤、肉类、水果等PH值测试。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204