ND-2108A型中文液晶实验室磷酸根表

ND-2108A型实验室磷酸根表适用于样水中微量磷酸根元素的定量测定。 广泛的运用火力发电厂除盐水蒸汽、凝结水炉水及化工、制药等行业。

中文显示，中文导引菜单，使操作极为方便，强大的功能组提供了许多新颖实用的功能。

上海博取ND-2108A实验室磷酸根表   功能特点：

| 图形液晶，全中文显示 ·功能众多，菜单操作 ·内置实时时钟，为存储、标定 ·和记事等提供时间基准 ·内置大容量存储器，随时存储 ·自动测量/手动输入温度 ·特有的纯水，加氨超纯水25℃折算 ·超纯水自动温度补偿 ·微处理器智能化设计 | ·可手动输入零点、斜率 ·没有可调器件、旋纽和波段开 ·关，更加稳定可靠。 ·外壳采用增强ABS ·防水、防湿气侵蚀，坚固耐用。 ·线路板与表壳没有任何连线 ·选配打印机T-LAB通讯及数据处理软件 ·在微机上进行连续记录和后期处理 |
| --- | --- |

ND-2108A实验室磷酸根表   技术参数：

1.测量范围：0～200μg/L，0～20mg/L（相互转换）

2.分辨度：0.1          基本误差：±2%F.S

3.重复性误差：±2%F.S

4.稳定性：±2%F.S/24h

5.被测水样：0～60℃

6.时钟精度：±1分/月

7.数据存储数量：3000点

8.数据掉电连续保存时间：>5年

9.工作条件：环境温度：0～60℃    相对湿度：<85%

10.电源：220V±10% 50±1 Hz

11.外形尺寸：310×210×100mm （长×宽×高）

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-20981909

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204