CPH600型工业PH玻璃电极

一、技术参数：

型号：CPH600

测量范围：0-14PH

温度范围：0-95℃

耐    压：0.6MPa

接线方式：BNC(Q9)、“Y”插片

尺    寸：直径12*120mm

二、电极特点：

1、采用凝胶和固体电介质双液接界结构，可直接用于高粘性悬浮液、乳浊液、含蛋白质等液洛部容易堵塞的化工过程

2、防水接头，可用于纯水检测

3、无需补充电介质，维护量小

4、采用BNC插口，可用于国外电极的互换使用

5、电极长度有120、150、210mm可根据需要选用

6、与361L不锈钢护套配合使用或PPS护套配合使用

适用范围：

化学药品在线监控、除铬在线、染料、颜料、矿业、纸浆厂、淀粉泥浆、糖、高粘性悬浮液、乳浊液、含蛋白质等

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204