PH8083型工业复合ORP电极

电极特点：

1、采用国际先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界，不易阻塞，维护方便

2、长距离的参比扩散途径，极大地延长了电极在恶劣环境中的使用寿命

3、无需补充电介质，维护量小

4、测量精度高，响应快，重复性好

技术参数：

型    号：   PH8083

测量范围：   0-2000mV

适应温度：   0-85℃

耐    压：   0.6MPa

材    质：   PPS/PC

安装尺寸：   上下3/4NPT管螺纹

联接方式：   低噪音电缆线直接引出

应用于医药、氯碱化工、颜色染料、纸浆造纸、中间体、化肥、淀粉、环保、电镀行业对氧化还原电位的检测

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204