GPE800型工业超纯水PH电极

工业超纯水PH电极，采用凝胶或固体电解质，能耐压，并且采用抗污的聚四氟乙烯环形液接界，不易阻塞，可长期在线检测。电极使用时可根据不同的场合，采用不同的电极敏感膜，在不同条件下进行PH的测量。电极可与梅特勒、美国大湖、E+H公司、瑞士hamiltom等国外同类电极互换使用。

技术参数：

型    号：GPE800

测量范围：0-14PH

温度范围：0-95℃

耐    压：0.6MPa

插    口：S7、PG13.5螺纹

尺    寸：直径12*120mm

材    质：玻璃

电极特点：

- 采用凝胶或固体电介质，能耐压，并且采用抗污的聚四氟乙烯环形液接界，

不易阻塞，维护方便，可长期在线检测。

2、防水接头，可用于纯水检测。

3、无需补充电介质，维护量小。

4、采用BNC插口，可用于国外电极的互换使用。

5、与361L不锈钢护套配合使用或PPS护套配合使用。

适用范围：水处理、纯水行业、火力发电厂等。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204