DWS-508A型实验室钠度计

DWS-508A型是市场上功能最强、使用最方便的一款钠度计。配上专门用于实验室ppb级电极和参比电极．在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善，只要在使用中注意电极全可以得到较满意的结果。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和液中钠离子的连续监测。

仪器特点：

中文液晶显示:中文菜单式．中文记事
微   机   化:采用高性能cPu芯片、高精度AD转换技术和sMT贴片技术，完成             多参数测量、涮偿、仪表自检、精度高。重复性好。
高 可 靠 性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮输八阻抗>10”O c

灵 敏 度 高：在静态水样中可检测到0 2ppb(8pNa)稳定时间长有个很稳定的读

数。防水防侵蚀设计。

电极诊断：  多种标定方式，E0、s查询，监测电极性能
网络功能：  RS232双向通讯，可配打印机或TLab8 0通讯与数据处理软件
历史数据：  存储3000个数据。记事本功能：记载200条信息
内置实时时钟：提供各种功能的时间基准等

技术指标：

显示方式：   中文液晶显示，中文菜单式操作
测量范围:    O2ug/L～23000mg/L；0-8 00 pNa
        -1000～+1000mV；   0-99 9℃
分辨率:     O.1 ug／L；&1mv，  ELl℃
重复性:     读数的±25％
精  度:     ±0 2 rrV，±0 3℃
连续稳定时间：  >100秒
检测下限:    0 2 ug/L(8pNa)；输入阻抗：>10”0
温补范围:  自动/手动：0～99 9℃，响应速度：32秒(25℃时)，50秒(15℃时
通讯接口：   RS2327Y,向通讯
工作条件：   环境温度0～60℃,相对湿度≤90；掉电保存：>5年
电源：     AC220V±22V，50Hz±1Hz
时钟精度：  ±1分钟/月；标定方式：一点标定、两点标定、手动输入E0、S

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-20981909

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204