PH8010型工业复合污水PH电极

PH电极基本原理

PH测量中使用的电极又称为原电池。原电池是一个系统，它的作用是使化学能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势（EMF）。此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电池，它的电位与特定的离子活度有关；另一个半电池为参比半电池，通常称作参比电极，它一般是与测量溶液相通，并且与测量仪表相连。

技术参数：

型    号：    PH8010

测量范围：    0-14PH

温度范围：    0-85℃

耐    压：    0.6MPa

材    质：    PPS/PC

斜    率：    >96%

零点电位：    7PH ±0.3

安装尺寸：    上下3/4NPT管螺纹

连接方式：    低噪音电缆线直接引出

应    用：    用于各种工业废水、环保及水处理

特   点：

采用国际最先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界。不易阻塞，维护方便长距离的参比扩散途径，极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命内置温度传感器（可根据用户要求选用Pt100,Pt1000或NAT等）温度使用范围广，内置温度传感器，可用于防爆区域新型设计的玻璃球泡，增加了球泡面积，防止内缓冲液中干扰气泡的生成，使测量更加可靠采用PPS/PC外壳，上下3/4NPT管螺纹，安装方便，不需要护套，节省了安装成本电极集中pH、参比、溶液接地、温补于一体，溶液接地与参比联结可作ORP使用电极采用优质低噪音电缆线，可使信号输出长度大于20米以上、无干扰 该电极采用超底阻抗敏感玻璃膜制成、在低电导、高纯水场合下、同样具有响应快、测量准、稳定性好、不易水解的特点

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204