DOS-118型便携式溶解氧分析仪

| DOS-118型便携式溶解氧分析仪是我公司根据国内用户的需要，采用最新低功耗单片机技术、超低功耗芯片、电池供电的新一代智能数字溶解氧分析仪。仪表造型美观，结构简单，操作方便，128×64点阵液晶显示，功能强，稳定性好，可靠性高，量程可达0.1ug/l～20.00mg/l，广泛应用于电子、化学、制药、饮料、造纸、电力等领域中溶液溶氧值的测量。 |  |
| --- | --- |
| 特点 ● 128×64点阵液晶显示，同时显示被测液的溶氧值、温度、电池电量及运行状态 ● 自动温度补偿 ● 先进的放大器零位自动软件校正技术，用以补偿各种因素引起的仪器漂移，具有高精度，低漂移的特点 ● 设置参数具有掉电保护功能，无需电池支持 ● 采用两点校准，测量准确可靠 ● 仪器具有自诊断功能，并能在显示屏上提示相应的信息 ● 具有保证系统可靠工作的WATCHDOG |  |
| 主要技术指标 1. 测量范围：0.1ug/l～20.00mg/l 2. 温度量程：0.0～60.0℃ 3. 响应时间：30s 4. 仪器示值误差：±2% 5. 显示方式：128×64点阵液晶 6. 供电电源: 3.7V锂电池 7. 仪器外形尺寸：178.5×77×35.4 |  |

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-20981909

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204