LX-9830B线束电压降测试仪

LX-9830B线束电压降测试仪适用范围：该仪器适用于测量不可重接插头插销与连接插头引出线等类似接线

口的电压降,从而判断接线口优劣,也可检查插头线在完成标准规定的弯曲试验次数后的断线情况。该仪器同时适用于测量开关触点、继电器、开关、线材线束、压接线端子、连接器等相关产品之电压降测试

本仪器有可调的大电流输出,微电压测试,数码管显示。

LX-9830B线束电压降测试仪主要参数：1）输入电压:AC220V+10%,50Hz

2）工作电流:0~100A任意可调    3）电压降范围: 0-999.9mV  4）电压表精度:±1%+3个字