FT-103C工业碳酸纳堆积密度测定装置

升级后增加如下功能：本品除配置定位角之外，配置调节平衡之水平仪装置，减少外部环境对测量结果的影响；漏斗有定位装置，从而保证漏斗和量杯的中心在一条直线上；并装配高度测量尺于支架上，有利于调节漏斗高度测量.依据GB/T210.2-2004工业碳酸纳及其试验方法第2部分要求制造，堆积密度测试方法：一定量的试样通过圆锥形漏斗，进入一定已知容积的圆柱形料罐中，测定装满料罐所需要试样的质量。

技术要求：

1.漏斗上出口：112mm；下出口：40mm；

2.漏斗高度：130mm；

3.料罐高度：81mm；口径：89mm，

4.漏斗出口有控制阀门，不锈钢材质