LX-9830A端子电压降测试仪

LX-9830A端子电压降测试仪适用范围：该仪器适用于测量不可重接插头插销与连接插头引出线等类似接线口的电压降,从而判断接线口优劣,也可检查插头线在完成标准规定的弯曲试验次数后的断线情况。

该仪器同时适用于测量开关触点、继电器、开关、线材线束、压接线端子、连接器等相关产品之电压降测试

本仪器有可调的大电流输出,微电压测试,数码管显示。

LX-9830A端子电压降测试仪适用范围主要参数：1）输入电压:AC220V+10%,50Hz

2）工作电流:0~60A任意可调   3）电压降范围:0~500mV     4）电压表精度:±1%+3个字