FT-104氧化铝松装密度测定仪

FT-104氧化铝松装密度测定仪依据标准

符合GB/T 6609.25-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法松装密度的测定》技术规范。氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第25部分松装密度的测定,

FT-104氧化铝松装密度测定仪技术参数

1.漏斗：口内径100mm，锥度60º，出料口内经6mm。

2. 量筒： 约200ml，内径与内高之比1：6，底座外径70mm

3. ；材质：不锈钢材质