LX-9830G电压降检测仪
适用范围：
该仪器适用于测量不可重接插头插销与连接插头引出线等类似接线
口的电压降,从而判断接线口优劣,也可检查插头线在完成标准规定的弯曲试验次数后的断线情况。该仪器同时适用于测量开关触点、继电器、开关、线材线束、压接线端子、连接器等相关产品之电压降测试
本仪器有可调的大电流输出,微电压测试,数码管显示。
1.输入电压:AC220V+10%,50Hz            
2.工作电流:DC0~100A任意可调
3.开路电压:DC0-32v任意可调，精度0.1V
4.电压降范围:0~1000/999.9mV                   
5.电压表精度:±0.5%+4个半字 分辨率：0.1mv
6.电流表精度:±0.5%+3个半字   分辨率：0.1A