SCI-2分子筛堆积密度测定仪
本仪器依据GB-T 6286-1986 分子筛堆积密度测定方法要求设计
本标准适用于粒状分子筛松装密度和振实密度的测定。
具体参数：
1. 振幅1～3mm
2. 频率100-200次/min
3. 量筒规格：100ML/300ML各一个
4. 计算器：0-9999可预设定。
5. 加料速度：3-5ML/S
6. 加料槽规格：85*45*20mm
7. 测定容器材质：不锈钢
8. 机箱材质：钣金烤漆
9. 电源：220V/50HZ
配件：容器：3个
      电源线：1条
      毛刷：一把