FT-300系列粉末电阻率测试仪

粉末电阻率测试仪

本仪器采用四端测量法适用于碳素粉末厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂、高等院校、科研部门，是检验和分析粉末样品质量的一种重要的工具。本仪器采用4.3吋大液晶屏幕显示，同时显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算，配置不同的测试治具可以满足不同材料的测试要求。测试治具可以根据产品及测试项目要求选购.使用薄膜按键开关面板，操作简单，耐用，符合人体工学操作规范.
FT-300经济型粉末电阻率测试仪满足：YST 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第6部分 粉末电阻率的测定；

FT-300经济型粉末电阻率测试仪配置手动粉末测试装置也可以（选购）自动粉末测试装置，测试粉末时可以通过装置获得粉末压实后高度、直径、压强等数据，输入仪器后自动计算出所需数据.能方便解决粉末及颗粒物料电阻、电阻率及电导率测量需求，经济实惠，功能突出，设计合理，是粉末行业理想之测试仪器.

| 规格型号 | FT-300I |  | FT-300II |  | FT-300III |  | FT-300Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.电阻 | 10-7～2×107Ω |  | 10-5～2×106Ω |  | 10-3～2×106Ω |  | 10-2～2×107Ω |
| 2.电阻率范围 | 10-8～2×107Ω-cm |  | 10-5～2×106Ω-cm |  | 10-3～2×106Ω-cm |  | 10-2～2×107Ω-cm |
| 3.电导率 | 5×10-7～107ms/cm |  | 5×10-6～105ms/cm |  | 5×10-6～103ms/cm |  | 5×10-7～102ms/cm |
| 4.测试电流范围 | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA |  |  |  |  |  |  |
| 5.测量电压量程 | 测量电压量程：2mV 20mV 200mV 2V 测量精度±（0.1%读数） 分辨率： 0.1uV 1uV 10uV 100uV |  |  |  |  |  |  |
| 6.电流精度 | ±0.1%读数 | ±0.2%读数 |  | ±0.2%读数 |  | ±0.3%读数 |  |
| 7.电阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% |  | ≤0.3% |  | ≤0.5% |  |
| 8.显示读数 | 液晶显示：电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度 |  |  |  |  |  |  |
| 9.测试方式 | 四端测量法 |  |  |  |  |  |  |
| 10.传感器压力 | 200kg；(其他规格可以定制) |  |  |  |  |  |  |
| 11.粉末测量装置 | 模具：内径10mm；高：25mm；加压方式：手动液压加压/电动加压方式（选购） |  |  |  |  |  |  |
| 12.工作电源 | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗：<30W |  |  |  |  |  |  |
| 13. 主机外形尺寸 | 约330mm*350mm*120mm |  |  |  |  |  |  |
| 14.净重量 | 约6kg |  |  |  |  |  |  |
| 15. 标配外选购 | 1.标准校准电阻1-5个；2.PC软件一套；3.电脑和打印机依据客户要求配置；4.计量证书1份 |  |  |  |  |  |  |

ROOKO/瑞柯品牌，来自瑞柯仪器公司，一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.

专业与精致并重；优秀与智慧之原