仪器化复合材料落锤冲击试验机

设备名称：仪器化复合材料落锤冲击试验机

设备型号：CLC-A

满足标准：

ISO 3127  ISO 6603 ISO7765 ISO11343 ISO8256 PREN6038 DIN 53373

ASTM D2444 ASTM D3763 ASTM D5628 ASTM D7136 ASTM D7192

产品概述：

当复合材料板受冲击载荷作用时，一部分冲击动能转变为可恢复的弹性应变能；另一部分却被材料所吸收，造成了不可恢复的损伤。有必要分析材料损伤和能量吸收之间的关系以及能量吸收和冲击能之间的关系。多次冲击和一次冲击的效果是不同的，也有必要对多次冲击下能量的吸收变化进行分析。

为满足上述测试要求，我公司生产的复合材料落锤冲击试验机，采用最新的传感器测控技术，能够实时采集落锤冲击板过程中的速度随时间变化曲线，利用瞬时最大冲击速度和最大反弹速度计算冲击动能和材料损伤时吸收的能量，通过软件数据分析，得到冲击载荷和和冲击点位移随时间变化曲线。

目前本复合材料落锤冲击试验机已经应用于多个科研单位及大专院校，所采集精度及测控技术已经达到国际先进水平。

本复合材料落锤冲击试验机可以通过软件进行数据分析：最大冲击力、最大冲击能量、最大冲击速度、材料吸收能量及损伤耗散能量、损伤临界点及韧脆转变点…….

技术指标：

- 有效冲击高度：1500MM

- 锤头重量：5KG  15KG  20KG （可根据需要订做）

- 锤头自动升降

- 自动挂锤和释放锤头

- 具有防二次冲击装置

- 设备尺寸：长*宽*高=1200*700*2100（MM）

- 设备重量：300KG

标准配置：

- 主  机  一台

- 测控箱  一台

- 锤  头  三把

- 试样支座  二个

- 气  泵  一台

- 电脑    一台