CPH805玻璃高温PH电极

一、技术参数：

型    号：   CPH805-320mm

测量范围：   0-14PH

温度范围：   0-130℃

耐    压：   0.6MPa（安装在加压型护套内时）

插    口：   S7

电极尺寸：   直径12*120、150、210、260、320mm

二、电极特点：

1、与加压型护套连用，可耐压0.6MPa，耐高温消毒

2、测量精度高，重复性好

3、寿命长

4、与加压式护套配合使用

5、采用S7插口或PG13.5螺纹插口，可用于国外电极的互换使用

适用范围：

生物工程：氨基酸、血制品、基因、胰岛素、干扰素

制药：抗生素、维他命、柠檬酸

啤酒：酿造、糖化、煮沸、发酵、灌装、冷麦汁、脱氧水

食品与饮料：味精、酱油、奶制品、果汁、酵母、糖、饮用水等生物化工过程的在线测量