清洗机

隧道式清洗机（CTTW）

隧道式清洗机（CTTW）是一种重型的、带有传送带的紧凑型喷雾式清洗机。不锈钢“一片式”构造，绝缘性好，高度可调；配有机械喷嘴的喷头，便于拆卸、易于维修；抽屉式溶液过滤器，用于过滤溶液，易于拆卸；不锈钢材质的传送带，驱动系统装有过载保护器，防止清洗的零件对其造成损坏；自动数控温度器，便于控制和监测清洗剂的温度；隧道清洗机配置有低水流断路器。主要用于动物实验中彻底有效的清洗动物笼、碎片盘、动物饮水瓶及其他微小零件等。

尺寸大小：

清洗机宽度：63cm、79cm、94cm

清洗机高度：63cm、79cm

机身总长度：4.6m、6m

传送带宽度：61cm、76cm、91cm

传送速度：0.6m-3m/min

*清洗机、总机身、传送带的宽度和长度都可根据客户不同需求而自由组合。