2-16N 台式微量高速离心机

产品的特点：

◎采用新型复合材料做转子，超轻、强度高、热传导慢，抗腐蚀性强，升降速比传统铝合金转子快一倍，0-16000转升速仅需10秒、降速仅需7秒！

◎体积小巧，节约实验室空间。

◎采用全钢结构，不锈钢离心腔。

◎交流变频电机驱动，运行平稳，宁静。

◎大屏幕液晶屏显示。

◎运行中可随时更改时间、转速，也可查看离心力，无需停机，

◎采用电子门锁，增强安全性。

应用范围：

乙醇沉淀的核酸PCR实验常用，压酚、氯仿抽提病毒，细菌等样本

细胞匀浆后碎片离心

PCR产物的纯化

技术参数：

| 型号 | 2-16N |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高转速 | 16000rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50/60Hz 3A |
| 最大相对离心力 | 18800×g | 总功率 | 250W |
| 最大容量 | 24×1.5ml | 整机噪声 | < 60dB（A） |
| 定时范围 | 1min～99min | 离心腔直径 | 220mm |
| 温度设置范围 | / | 外形尺寸( 长×宽×高) | 310×270×250 (mm) |
| 温度精度 | / | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 415×370×315(mm) |
| 最短加/减速时间 | 15sec/10sec | 净重 | 10kg |
| 转速精度 | ±20r/min | 毛重 | 12kg |
| 转子编号 | 转子容量 | 转速/离心率 |  |
| 角转子AR1215 | 12×1.5ml | 16000rpm/18800×g |  |
| 角转子AR1615 | 16×1.5ml | 16000rpm/18800×g |  |
| 角转子AR1005 | 10×5ml | 15000rpm/15300×g |  |
| 角转子AR2415 | 24×1.5/2.2ml | 14000rpm/18757×g |  |