# 上海精宏电热恒温振荡水槽DKZ-2B

查看大图

DKZ 型 恒温振荡水槽 DKZ Series Shaking Water Bath 
一、 用途概述：
对振荡频率和温度有较高要求的实验室各项研究之用。
二、 产品特点：
1、 采用不锈钢内胆，顶盖。
2、 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。
3、 采用无级调调速电机，能直接驱动摇床，且高线性度，噪声低。
三、 技术参数。(Specifications):

| 型号 Model | DKZ-2B | DKZ-2 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 Mains voltage | 220V. 50Hz |  |
| 控温范围 Temperature control range | RT+5~100 ℃ |  |
| 温度波动 Temperature fluctuation | ± 1 ℃ |  |
| 消耗功率 Consumption Power | 1250W |  |
| 振荡频率 Sharking fluctuation | 0~200times/min |  |
| 振幅 Swing | 水平 Level 30mm |  |
| 工作室尺寸 Dimensions of the working chamber | 440 × 300×240mm |  |