# 上海恒平全自动内校电子天平FB423

查看大图

秤盘尺寸 ：90mm

电 源 ：交流电

校准方式 ：内部校准

精度 ：1mg

称量范围 ：420g

特点

量程指示白光大屏幕液晶显示器
高灵敏度轻触按键
内藏式下称吊钩
过载保护秤盘
玻璃移门运输保护锁

功能

内校砝码标定功能：无需打开机壳直接进行内部砝码的周期检定和校准

四级防震，称量速度可调、显示方式可调、动态温度补偿、全程范围去皮
自动零位跟踪可调、 自动故障诊断、过载保护、超载报警功能
计数、百分比称重功能、克、盎司、克拉等单位转换

| 型号 | FB124 | FB224 | FB223 | FB323 | FB423 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称量范围(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 420 |
| 可读性(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
| 重复性(≤mg) | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 线性(≤mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 |

风罩尺寸150*165*200(mm)

外形尺寸365*223*338(mm)