# 电子天平校准的问题

北京华盛谱信仪器有限责任公司

电子天平被广泛的应用在大型超市，蔬菜、水果店等，有些时候我们会去市场上买菜，我们就会想到这个称准不准。那么电子天平的校准都有哪些问题呢？

有人说电子天平的可读性和精度是一回事

其实是错误的，不是一个概念，可读性是指电子天平显示的最小数量。

而精度是已知分量和显示分量之间的区别。

只要当电子天平处于运行环境之中的时候，才可测定电子天平的精度。

电子天平能否进行事后编程

没有针对咱们的天平进行特别编程，除非触及很多数量的装备。编程的费用使得小批量的单价十分低廉。然而天平有RS232输入与盘算机串行端口进行通信。关于您的运用，能够在盘算机上进行特别编程。

线性校准和量程校准有什么不同

线性校准在3个点设置电子天平，通常为零点、半量程和最少量程。

量程校准在2个点设置剖析电子天平，通常为零点和最少量程。

电子天平应当多长时间进行校准

可根据用户实际使用的情况而定，一般每天校准一次较为合理

没有校准砝码，无法校准200克天平

天平的秤量质量取决于校准运用的砝码质量。

须要履行线性校准，看天平能否只是须要校准或须要培修。为了测试这个名目，您能够运用一卷镍币作为100克砝码的代替品。镍币分量十分恒定为每枚5克。 在显示同伴1的状况下，必需进行线性校准找出能否校准有问题或许天平须要培修。假如在校准历程中显示同伴4，天平须要培修。

在此状况下，您能够运用镍币，但假如校准修复了问题，必需购置一个测试砝码进行良好的校准。

相信以上的问题解析可以帮助大家更多的了解电子天平校准方面的问题。

更多分析仪器详情请联系北京华盛谱信仪器有限责任公司