# 上海精宏霉菌培养箱MJP-250

查看大图

双门模式 ：内门为全钢化玻璃门

门数 ：双门

工作室材质 ：镜面不锈钢内胆

功率 ：800W

电源电压 ：220V-50HZ

控温范围 ：5-50℃

工作室尺寸 ：600*550*750mm

容量 ：250L

MJP(MJPS型) 霉菌培养箱 Mildew Incudbator
霉菌培养箱内配有紫外线灯,便于箱内消毒.MJPS型带有湿度控制,更有利于霉菌培养,

| 型号 Model | MJP-150 | MJP-250 | MJPS-150 | MJPS-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 Mains voltage | 220V.50Hz |
| 控温范围 Temperature control range | 5~50℃ | 10~50℃ |
| 温度波动 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ±1℃ |
| 消耗功率 Consumption power | 700W | 800W | 1500W | 1800W |
| 工作室尺寸 Dimensions of the working chamber | 500 × 450 × 650mm | 600*550*750MM | 500 × 450 × 650mm | 600 × 550 ×750mm |
| 控温范围 Temperature control range |  |  | 40~95%RH |
| 温度波动 Temperature fluctuation |  |  | ±5%RH |