# 上海精宏药品稳定性试验箱YWS-150

湿度波动度 ：±3%RH

湿度 ：40-95%RH

温度波动度 ：±0.5℃

控温范围 ：0-65℃

工作室尺寸 ：500*450*650mm

容量 ：150L

一、 用途概述： 
药品稳定性试验箱-YWS-150产品用途：
设备用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。WHO 原则的要求 25 ℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准，是制药行业的稳定性试验系统领域，主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。 
二、 产品特点： 
药品稳定性试验箱-YWS-150箱体结构特点 
1.不锈钢内胆
2.二套原装法国"泰康"全世界人民封闭压缩机自动轮流切换,保证设备长时间连续运转
3.重要部件:本公司专利"自动湿度发生器"安全、可靠、效率高
4.YWS-000S型配可程式触摸屏控制器,具有1000段程控、定时和即时运转曲线图 
三、技术参数： 
药品稳定性试验箱-YWS-150产品参数 
控温范围：0~65℃ 
温度波动度：±0.5℃ 
湿度范围：40~95%RH
波动度：±3%RH
工作室尺寸： 500mm×450mm×650mm