SK-D3309-Pro
LCD数显型三维摇床

三维摇床适用于电泳凝胶染色/脱色，样品洗涤，分子杂交，免疫沉淀，蛋白质印记，细胞培养等应用。

SK-D3309-Pro LCD数控三维摇床，9度角 托架标配防滑垫

产品优势

－轻缓的三维运行模式和牢固的结构可承载大容量样品
－LCD显示屏可同时显示速度和定时时间
－定时和连续运转两种模式可选
－托架配有防滑垫，在运行中有效固定样品

SK-D3309-Pro三维摇床技术指标：

| 产品型号 | SK-D3309-Pro |
| --- | --- |
| 电压[VAC] | 100-240 |
| 频率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 50 |
| 电机 | 直流电机 |
| 倾斜角度[o] | 9 o |
| 最大载重[kg] | 5 |
| 速度范围[rpm] | 10-70 |
| 速度显示 | LCD |
| 定时 | Yes |
| 定时显示 | LCD |
| 时间设置范围[min] | 1-1199 |
| 运行方式 | 定时/连续运转 |
| 尺寸[D×W×H mm] | 430×360×106 |
| 重量[kg] | 9 |
| 允许环境温度范围[℃] | 5-40 |
| 允许相对湿度 | 80% |
| DIN EN60529保护方式 | IP21 |

SK-D3309-Pro三维摇床订货信息：

| 订货号 | 型号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 834220110000 | SK-D3309-Pro | LCD数控三维摇床(含18900155-通用培养皿托架套装)，转速10-70rpm，倾斜角度9°,国标插头, 100-240V/50Hz/60Hz |
| 附件 |  |  |
| 18900027 |  | SK330.1,通用夹具，用于各种容器 |
| 18900028 |  | SK330.2,空白钉板，与锥形瓶夹具配套 |
| 18900040 |  | SK330.3,纵向滚轴夹具，用于各种容器 |
| 18900155 |  | SK330.5,培养皿托架，带硅胶防滑垫 |
| 18900029 |  | SK330(180).2.1 ,25ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900030 |  | SK330(180).2.2 ,50ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900031 |  | SK330(180).2.3, 100ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900032 |  | SK330(180).2.4, 200/250ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900033 |  | SK330(180).2.5, 500ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900036 |  | 容器固定棒，黑色，用于SK330.1通用夹具，带两端螺栓 |