SK-D1807-E
标准型三维摇床

三维摇床适用于电泳凝胶染色/脱色，样品洗涤，分子杂交，免疫沉淀，蛋白质印记，细胞培养等应用。

产品优势：

紧凑的设计节省空间，可应用于培养箱及低温箱内
铝合金托架配有防滑垫，承重能力强且可有效固定样品
速度连续可调，最高可达80rpm
多种夹具可选，应用于多种不同实验

## 技术参数

|  | SK-D1807-E |
| --- | --- |
| 电压[VAC] | 100-240 |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 功率 [W] | 20 |
| 电机 | 直流电机 |
| 倾斜角度 [o] | 7 o |
| 最大载重 [kg] | 3 |
| 速度范围 [rpm] | 0-80 |
| 速度显示 | - |
| 定时 | - |
| 定时显示 | - |
| 时间设置范围 [min] | - |
| 运行方式 | 连续运转 |
| 尺寸 [D×W×H mm] | 330×270×130 |
| 重量 [kg] | 2.7 |
| 允许环境温度范围 [℃] | 5-40 |
| 允许相对湿度 | 80% |
| DIN EN60529保护方式 | IP21 |