精密电子天平使用的注意事项和维护保养

注意事项

1电子分析天平不要放置在空调器下的边台上。搬动过的电子分析天平必须重新校正好水平，并对天平的计量性能作全面检查无误后才可使用。

2称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时，应用称量瓶盖紧后称量，且尽量快速，注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕，被称物及时带离天平，并搞好称量室的卫生。

3同一个实验应使用同一台天平进行称量，以免因称量而产生误差。

维护与保养

1分析天平应按计量部门规定定期校正，并有专人保管，负责维护保养。

2经常保持天平内部清洁，必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。

3天平内应放置干燥剂，常用变色硅胶，应定期更换。

4称量不得超过天平的最大载荷。

北京华盛谱信仪器有限责任公司制造和销售专业色谱仪及配件，欢迎来电咨询选购