# Text boxes

HR-150DT电动洛氏硬度计

该系列硬度计具有性能稳定，示值精度高，操作方便等特点。采用电动自动加荷技术，消除了人为操作误差。 HR-150DT电动洛氏硬度计适用于硬质合金，渗碳锅，淬火钢、硬铸铁及软钢，铝合金、铜合金和可锻铸铁的硬度测定。

技术参数 初试验力 98 电源 AC220V 50/60Hz 总试验力 558，980，1471 试件最大高度 170 试验力保荷时间 2~30S 外形尺寸 510×212×730 硬度读数方式 表盘式 重量 85

装箱单

| 金刚石洛氏压头 | 1只 | 电源线 | 1根 |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ1.5875mm硬质合金球压头 | 1只 | 使用说明书 | 1本 |
| 大平，中平，V型试台 | 共3只 | 产品合格证书 | 1份 |
| 标准洛氏硬度块 | 3块 | 防压塑料袋 | 1只 |
| 砝码A、B、C一套 | 3只 |  |  |