| 型号 | ISH300 |
| --- | --- |
| 芯片 | Micron MT9T001 |
| 芯片尺寸 | 1/2" |
| 像元尺寸(μm) | 3.2×3.2 |
| 最高分辨率 (H×V) | 2048×1536 |
| 帧速 | 10fps(2048 × 1536) |
|  | 30fps (640 × 480) |
| 曝光时间 | 1ms-0.5S |
| 自动曝光 | 快速、准确 |
| 白平衡 | 手动/自动 |
| 色彩 | 真彩 |
| 动态范围 | 70dB |
| 扫描模式 | 逐行扫描 |
| 快门 | 滚动快门 |
| 感光度 | 1.0V/Lux-S(550nm) |
| 数据接口 | USB2.0/480Mb/s |
| 相机接口 | C接口 |
| 材质 | 铝 |
| 多相机运行 | 支持 |
| ROI | 支持 |
| 平场校正 | 支持 |