# Text boxes

PSX  系列  变档体视显微镜

一、PXS变档体视显微镜的主要用途和特点: 
      体视显微镜又称实体显微镜，它在观察物体时能产生正立的三维空间影像。立体感强，成像清晰和宽阔，又具有长工作距离，并可根据观察物的特点选用不同的反射和透射光照明，是适用范围非常广泛的常规显微镜。 
    本仪器性能可靠，操作简单，使用方便，且外形美观，不仅可作教学示范，生物解剖，作观察分析，由于本显微镜具有较高的分辨率及大视场范围的清晰度，因此还可作电子工业和精密机械工业零件装配和检验，农业上的种子检查等。

二、PXS变档体视显微镜的主要技术指标:

| 规格型号 | PXS1020 | PXS1030 | PXS1040 | PXS2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物镜 | 1X/2X | 1X/3X | 1X/4X | 2X/4X |
| 目镜 | 10X | 10X | 10X | 10X |
| 总放大倍数 | 10X/20X | 10X/30X | 10X/40X | 20X/40X |
| 目镜(选购) | 20X | 20X | 20X | 20X |
| 总放大倍数 | 20X/40X | 20X/60X | 20X/80X | 40X/80X |

三、PXS变档体视显微镜系统组成

1、主机 1台         2、物镜 1对      3、目镜（10X） 1对 
4、备用灯泡 1个     5、眼罩 1对